附件

工 程 量 清 单

建设单位：广州市交通运输职业学校

工程名称: 7号楼东面新建物流实训场地（活动板房）钢棚架工程

| 序号 | 工程费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 捣C25砼地面（100㎜厚）6.8*13米 | 10.5 | m3 |  |  | 含梯级处 |
| 2 | 地面水泥沙刮面防起粉 | 88.4 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 四周装模板100高（含支撑） | 63.6 | m |  |  | 含梯级处 |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 墙身部分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 用437双层彩钢板中间夹50厚泡沫板间墙 （含铝合金窗1500*1800*10樘\1500*1500*2樘 | 228 | ㎡ |  |  | 含成型钢骨架 |
| 6 | 屋面用426单层泡沫30厚彩钢瓦（7.5*13.5米） | 105 | ㎡ |  |  | 含钢骨架 |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 门窗部分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 制安铝合金双开门2樘规格2.1*1.6m | 6.72 | ㎡ |  |  |  |
| 9 | 制安铝合金单开门2樘规格2.1*1.0m | 4.2 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 11 | 累计=小计一+～小计三 |  |  |  |  |  |
| 12 | 安全防护、文明施工措施费=累计* % | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 14 | 综合收含税金 % |  |  |  |  |  |
| 15 | 共计 |  |  |  |  |  |